ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

| Наименование организации: |  |  | 620012, Россия, г. Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки, а/я 242 Тел.: +7(343) 253-50-19 E-mail: reactors@svel.ru www.svel.ru |
| --- | --- | --- | --- |
| ИНН: |  |  |  |
| КПП: |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |
| Телефон: |  |  |  |
| Факс: |  |  |  |
| Электронная почта: |  |  |  |

ФИЛЬТРОВЫЕ РЕАКТОРЫ	 с магнитным сердечником

| Основные требования (обязательно к заполнению) |
| --- |
| Класс напряжения сети, кВ Номинальная индуктивность, мГн СПЕКТР ГАРМОНИК ТОКА Гармоника 1 3 5 7 11 13 Ток гармоники, А | Максимальное значение тока до которого сохраняется индуктивность, А РЕЖИМ РАБОТЫ РЕАКТОРА Наименование интервала Длительность интервала, сек Среднеквадратичное значение тока в реакторе, А Гармонический спектр, А/Гц Ток электродинамической стойкости, кА Ток термической стойкости, кА Время протекания тока термической стойкости, с ВАЖНО: расчетные токи с учетом индуктивности реактора (после установки реактора). Количество фаз в комплекте (1, 3) |
| Угол между выводами, (0( или 180() Количество комплектов Требуемый срок поставки | Климатическое исполнение Т,У,УХЛ,ХЛ Категория размещения 3, 4 Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ 2,0; 2,25; 2,5; 3,1; другая | Габариты помещения (кожуха, площадки) 1, мм: длина ширина высота нет ограничений |

| Дополнительные требования |  | Дополнительная комплектация |
| --- | --- | --- |
| Наличие регулировочных отпаек: Номер отпайки 1 2 3 Индуктивность, мГн Потери реактора, кВт Класс нагревостойкости изоляции Уровень прочности изоляции, кВ Масса реактора, не более, кг Условия транспортирования и хранения по ГОСТ 15150 Диапазон температуры окружающей среды, (С Высота установки над уровнем моря, м Требования к сертификации |  | Блок контроля температуры с датчиками Катки Кожух Блочно-модульное здание Защитный чехол 2 |
| Прочие требования по условиям работы и комплектации: |

1) Размеры помещения (площадки), ограниченные стальными или железобетонными конструкциями (ограждения, балки, перекладины, трубопроводы, кабельные лотки и т.п.), если габариты помещения (площадки) стеснены, то приложить к опросному листу строительный чертеж. 2) Защитный чехол предназначен для защиты реактора от загрязнений, повреждений, попадания посторонних предметов в процессе строительно-монтажных работ.