ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

| Наименование организации: |  |  | 620012, Россия, г. Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки, а/я 242 Тел.: +7(343) 253-50-19 E-mail: reactors@svel.ru www.svel.ru |
| --- | --- | --- | --- |
| ИНН: |  |  |  |
| КПП: |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |
| Телефон: |  |  |  |
| Факс: |  |  |  |
| Электронная почта: |  |  |  |

СУХИЕ СГЛАЖИВАЮЩИЕ РЕАКТОРЫ с магнитным сердечником

| Основные требования (обязательно к заполнению) |
| --- |
| Напряжение сети, кВ 0,4 0,6 1 6 10 другое Номинальный постоянный ток, А 800 1250 2000 3000 4000 другой Номинальная индуктивность, мГн 0,24 0,32 0,4 0,5 0,8 1,28 2,0 другая Номинальная частота переменной составляющей тока, Гц Максимальное значение тока до которого сохраняется индуктивность, А 1600 2500 4000 6300 8000 другой РЕЖИМ РАБОТЫ Наименование интервала Длительность интервала, с Величина постоянного тока, протекающего по обмотке реактора, А Максимальное действующее среднеквадратичное значение переменной составляющей тока, протекающего по обмотке реактора, А |
| Климатическое исполнение Т, У, УХЛ, ХЛ Категория размещения 3, 4 Количество комплектов Требуемый срок поставки | Степень защиты реактора IP00, IP20, IP21 Степень защиты выводов реактора IP00, IP20, IP21 |
| Дополнительные требования |
| Уровень прочности изоляции, кВ Масса реактора, не более, кг Условия транспортирования и хранения по ГОСТ 15150 Диапазон температуры окружающей среды, (С Высота установки над уровнем моря, м Требования к сертификации |
| Прочие требования по условиям работы и комплектации: |